南通市如皋生态环境局文件. 通如皋环〔2022〕53号.

关于印发《如皋市秋冬季管控及排污许可领证企业用电监控系统建设实施方案》的通知

各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）、市各相关部门和单位：

为深入贯彻省、市打赢蓝天保卫战和提升监测监控能力的决策部署，加强生态环境监测网络建设，进一步提高全市废气排放企业环境监管精细化水平，落实秋冬季环境空气质量应急管控，同时便于掌握企业实时各污染源污染治理设施的运行状况。经研究，制定《如皋市秋冬季管控及排污许可领证企业用电监控系统建设实施方案》，请遵照执行。

南通市如皋生态环境局

2022年9月20日

如皋市秋冬季管控及排污许可领证企业

用电监控建设实施方案

为切实做好2022年排污单位自动监测监控联网全覆盖工作，提升监测监控能力，落实秋冬季环境空气质量应急管控，进一步夯实筑牢全市生态环境非现场监管执法基础，根据《省生态环境厅关于加快推进排污单位自动监测监控联网的通知》（苏环办﹝2022﹞197号）及《2022年度南通市排污单位自动监测监控联网全覆盖实施方案的通知》（通环办〔2022〕77号）要求，现将有关要求通知如下：

一、实施范围和内容

1.纳入2022年如皋市秋冬季管控企业名录企业；

2.全市排污许可发证企业（未实施过污染源自动监控、用电监控、视频监控等建设工作的）。

两类企业可不安装：一是已长期停产或拟关闭企业；二是安全条件不允许安装企业。对不需要安装的企业，请各镇（区、街道）牵头汇总后报我局，我局将根据汇总情况确定最终安装和考核名单。

安装内容：通过对企业及其生产设施与治污设施的用电电量、分时负荷、异常用电及电路安全的实时动态监测，实现对企业产量、停产、限产、电耗及治污设施擅自停运、低负荷运行的实时监测、预警、分析与管理，确保能够对企业治污设施是否与生产设施同步运行开展关联分析。用电监控系统包括现场端和后端监管平台两部分，现场端由企业自主市场化采购，并按照省厅技术规范建设、联网；后端监管平台由市局负责建设运行，我局提供联网技术支持。

二、实施要求

1.安装点位确认。大气管控企业对照《2022年如皋市秋冬季管控企业清单》中的预警管控措施对管控生产线及对应治污设施进行排查，务必做到应装尽装，应联尽联；排污许可证领证企业参考《江苏省工业污染源（废气）工况用电监测技术指南（试行）》附录A中推荐监测点位实施安装。

2.监测、传输终端要求。各单位监测、传输设备选型应当满足下列要求：

（1）具备大区级以上计量机构出具的CNAS、CMA 资质的检测报告；

（2）终端应支持4G通信，满足电信、移动、联通全网通的通信制式，支持同时与至少三个环保云平台独立通信；

（3）终端应支持各相电压，电流、各相及总有功功率，无功功率，功率因数、频率、各相/总正反向有功/无功电能、各相电压电流相位等全电量测量，为减少现场接线工作量，终端应采用电压回路AC线电压取电方式；电源电压范围不低于450VAC；

（4）终端应具备带日期和时间的SOE事件记录功能，可以查询装置断电、越限和参数修改等SOE事件，记录个数不少于16条，分辨率1ms，停电不丢失，终端应具备电容等内置后备电源，失电后能够维持供电10s以上，保证停电事件上报平台；

（5）终端应支持手机端微信小程序调试功能，能够读取数据和设置参数；

（6）终端应支持经纬度定位功能，能够定位到设备的实时位置；

（7）终端应支持断网续传功能，网络故障恢复后，能够对断网期间未上传的数据进行补传；补传的数据条数不低于4000条；

（8）终端应具备需量计算功能；包括三相电流、功率。

（9）采集、存储参数监测子系统的数据，并按照HJ212-2017《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》和本技术指南规定，将数据传输至中心端监控平台。

3.安装实施要求。各管控单位应严格开展用电监控设备安装联网工作，安装过程中务必做好电路安全保障工作并与安装单位签订安全协议，明确安全责任。

4.日常运行及维护要求。为保证用电监控设备全程正常运行，监测数据稳定上传，各单位应当与用电监控建设单位签订维保协议。建立日常巡查及维护保养台账，巡查时间间隔不得少于14天，故障排除时间不得超过24小时，维保周期原则上不得少于三年。

三、时间节点要求

各单位必须在9月30日前完成现场点位勘察工作，10月20日前完成安装联网工作，10月底前将联网验收资料送我局备案。

各镇（区、街道）督促纳入考核名单内企业完成系统现场端设备安装和自主验收，并按要求与市级、省级平台实现联网，验收备案后正式纳入日常监管。

四、具体相关要求

（一）企业职责及要求

重点废气排放企业为工况用电监控设施安装、运行、维护的责任主体，相关企业应充分认识安装、使用工况用电监控设施的重要性和必要性，按照《如皋市重点废气排放企业工况用电监控项目实施流程》（附件2），研究确定安装工况用电监控的设施，提供安装位置详细图纸，并提供必要的场地、配电设施及技术支持，积极主动配合工作。

1．点位勘查

用电监控系统现场端勘查选点的基本原则是以企业《排污许可证》、环评资料或应急减排措施清单为依据，涉气或涉水生产线、生产工序、生产装置及其对应收集与治理设施的核心用电设备，应安装用电监测设备。同一车间内，有多个产污点，应分别选点安装；收集、治理涉及多及工艺的，应分别安装，严禁漏装。

2．现场施工、调试

用电监管系统现场端安装必须符合《江苏省工业污染源（废气）工况用电监测技术指南（试行）》要求，数据必须直接上传南通市级和本级用电监管平台服务器，不得通过中间载体转发（涉水企业根据产污、治污设施对照参考，安装要求同样适用）。

3．验收备案

用电监控系统现场端验收由企业自行组织，验收完成后5个工作日内，向我局信息（监控）中心提交验收材料申请备案，验收备案必须在规定时间内完成。

（二）大气科职责

负责修订每年如皋市重污染天气应急管控企业名单，审核安装考核企业的名单和基本信息。

（三）应急科职责

督促、指导、协调重点废气排放企业工况用电监控设施的安装、联网工作，对南通市重点废气排放企业工况用电监控管理平台数据预警或异常交办问题及时通报执法分局现场核查，并汇总上报处理结果。

（四）执法分局职责

收到平台报警信息或通报后24小时内对不正常运行情况进行调查处理，严厉打击污染治理设施不正常运行、不严格执行重污染天气应急管控限停、限产要求等违法违规排放行为。

（五）镇（区、街道）职责

负责督促企业开展现场端用电工况设施建设工作，对重点废气排放企业工况用电监控设施安装进度和日常运行情况进行监督检查，督促企业完成现场基础信息采集和监测点位布设，10月底前考核名单内所有企业用电监控系统运行上线，与市局联网并验收备案。

五、任务考核

此项工作是如皋市打好污染防治攻坚战一项重要任务，是推进2022年底大气污染防治攻坚的重要措施，已纳入南通市污染防治攻坚考核，我市攻坚办将根据各镇（区、街道）完成情况在污染防治攻坚全年考核任务中打分。请各镇（区、街道）务必根据通知要求和时间节点，严格落实好辖区企业名单核实、通知下达、督促安装、联网、验收等各项工作。

六、其它事项

各相关企业要高度重视，充分认识用电监控系统建设对改善我市环境质量的重要意义，按照“统一技术规范、统一监管平台”，明确专门机构和人员负责，按时间节点完成用电监控系统建设并做好维护工作。

我局已制定《如皋市污染治理设施用电工况监控管理办法》（附件3）以规范对污染治理设施用电工况监控的现场监督检查，系统的建设、管理和运行维护，并成立如皋市重点废气排放企业工况用电监控工作小组，督促指导本市重点废气排放企业的用电监控系统建设等工作。（大气科联系人：王新疆18251355872；应急科联系人：常敏13862755598；技术联系人：陈炜13813641925）。

各镇（区、街道）负责此项工作人员和安装企业负责人需加入：“2022用电监控”QQ群（群号：232568890）。有专人负责此项工作的解答，加强工作互动和调度。

附件：

1. 2022年如皋市用电监控安装清单

2.如皋市用电监控项目实施流程

3.如皋市污染治理设施用电工况监控管理办法

南通市如皋生态环境局

2022年9月20日

附件1

2022年如皋市用电监控安装清单

| 序号 | 镇（区、街道） | 企业名称 | 安装类型 | 所属分局 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城北街道 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 2 | 城北街道 | 南通市巨业商品混凝土有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 3 | 城北街道 | 如皋市佳乐铸造厂 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 4 | 城北街道 | 如皋市力霸铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 5 | 城北街道 | 如皋市启建机械厂 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 6 | 城北街道 | 伟达塑胶工业（南通）有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 7 | 城北街道 | 南通市辉鑫玻璃纤维有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 8 | 城北街道 | 南通市辉森玻璃纤维有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 9 | 城北街道 | 如皋市裕建铸造厂 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 10 | 城北街道 | 南通市陆桥机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 11 | 城北街道 | 如皋市弘如机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 12 | 城北街道 | 如皋市远大铸造材料厂 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 13 | 城北街道 | 如皋市跃进机械厂 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 14 | 城北街道 | 如皋市浩港铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 15 | 城北街道 | 如皋市泰和铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 16 | 城北街道 | 如皋市鑫辉铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 17 | 城北街道 | 如皋市恒泰机械有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 18 | 城北街道 | 如皋市天天机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 19 | 城北街道 | 如皋市国锋机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 20 | 城北街道 | 江苏创源电气有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 21 | 城北街道 | 如皋市英田铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 22 | 城北街道 | 如皋市皋桥铸造厂 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 23 | 城北街道 | 如皋市祥荣铸造厂 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 24 | 城北街道 | 如皋爱中机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 25 | 城北街道 | 如皋市如海铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 26 | 城北街道 | 江苏嘉好热熔胶股份有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 27 | 城北街道 | 江苏明德玩具股份有限公司 | 大气管控企业 | 执法一局 |
| 28 | 城北街道 | 江苏思源高压开关有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 29 | 城北街道 | 江苏和府餐饮管理有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 30 | 城北街道 | 南通恒创建设有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 31 | 城北街道 | 如皋市倪厦印染厂 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 32 | 城北街道 | 如皋市雉水金属铸造厂 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 33 | 城北街道 | 南通百应能源有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 34 | 城北街道 | 如皋市爱中机械制造有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 35 | 城北街道 | 如皋市林洋汽车销售服务有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 36 | 城北街道 | 威世药业（如皋）有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 37 | 城北街道 | 江苏友邦涂料有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 38 | 城北街道 | 如皋市林达线路金具有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 39 | 城北街道 | 南通金鹏玻纤制品有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 40 | 城北街道 | 南通迈兔再生资源有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 41 | 城北街道 | 江苏同信新型建材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 42 | 城北街道 | 如皋创鸿纺织有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 43 | 城北街道 | 江苏佰大铝业科技有限公司如皋分公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 44 | 城北街道 | 南通德田益清环境科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 45 | 城北街道 | 南通瀚瑾铜艺制品有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 46 | 城北街道 | 如皋市如海铸造厂 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 47 | 城北街道 | 江苏清能动力科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 48 | 城北街道 | 如皋市金诚模具有限公司 | 排污许可证企业 | 执法一局 |
| 49 | 如城街道 | 江苏万达特种轴承股份有限公司 | 排污许可证企业 | 执法二局 |
| 50 | 如城街道 | 如皋市荣华机械配件有限公司 | 排污许可证企业 | 执法二局 |
| 51 | 如城街道 | 江苏佰大幕墙科技有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 52 | 城南街道 | 南通市众惠模具有限公司 | 排污许可证企业 | 执法二局 |
| 53 | 城南街道 | 南通成安金属材料有限公司 | 排污许可证企业 | 执法二局 |
| 54 | 城南街道 | 南通欣普机械有限公司 | 排污许可证企业 | 执法二局 |
| 55 | 城南街道 | 江苏沪南船舶工程有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 56 | 城南街道 | 南通中海钢结构有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 57 | 城南街道 | 良启金属南通有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 58 | 城南街道 | 南通安佑生物科技有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 59 | 城南街道 | 如皋金久混凝土有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 60 | 城南街道 | 江苏泰普电力设备有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 61 | 城南街道 | 南通天睿地垫有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 62 | 城南街道 | 如皋喜涮涮装饰涂料厂 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 63 | 城南街道 | 南通明德机械有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 64 | 城南街道 | 如皋市海润机械配件厂 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 65 | 城南街道 | 如皋市长江钢球模具厂 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 66 | 城南街道 | 江苏政田新材料有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 67 | 城南街道 | 南通晖阳橡胶制品有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 68 | 磨头镇 | 南通方舟建筑材料有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 69 | 磨头镇 | 南通恒信混凝土有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 70 | 磨头镇 | 如皋路翔混凝土有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 71 | 磨头镇 | 南通利美达油墨涂料有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 72 | 磨头镇 | 江苏柏拉斯精密扣件科技有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 73 | 磨头镇 | 江苏汉唐木业有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 74 | 磨头镇 | 江苏蓝歌带业有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 75 | 磨头镇 | 江苏雅楠木业有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 76 | 磨头镇 | 南通城威投资有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 77 | 磨头镇 | 南通皋鑫新科技开发有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 78 | 磨头镇 | 南通海驹钢结构有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 79 | 磨头镇 | 南通泽明家居科技有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 80 | 磨头镇 | 南通高朋建材有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 81 | 磨头镇 | 南通绿美佳塑胶有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 82 | 磨头镇 | 南通伟鑫混凝土有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 83 | 磨头镇 | 如皋市同泰电力器材有限公司 | 大气管控企业 | 执法二局 |
| 84 | 磨头镇 | 如皋市永钢钢丸厂 | 排污许可证企业 | 执法二局 |
| 85 | 磨头镇 | 江苏科南纺织科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法二局 |
| 86 | 磨头镇 | 南通顺森橡胶有限公司 | 排污许可证企业 | 执法二局 |
| 87 | 磨头镇 | 江苏路翔交通工程有限公司 | 排污许可证企业 | 执法二局 |
| 88 | 磨头镇 | 如皋市塘湾秸秆综合利用专业合作社 | 排污许可证企业 | 执法二局 |
| 89 | 磨头镇 | 如皋市东方橡胶厂 | 排污许可证企业 | 执法二局 |
| 90 | 磨头镇 | 江苏展旺能源科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法二局 |
| 91 | 石庄镇 | 南通卓杰桩业有限公司（建华卓杰建材（如皋）有限公司） | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 92 | 石庄镇 | 如皋市宝海船舶机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 93 | 石庄镇 | 如皋市金城铸造厂 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 94 | 石庄镇 | 如皋市林华船舶机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 95 | 石庄镇 | 南通锐德铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 96 | 石庄镇 | 如皋市永大铸业有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 97 | 石庄镇 | 元砥家具南通有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 98 | 石庄镇 | 江苏国中防火材料有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 99 | 石庄镇 | 南通雷圣特种电机有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 100 | 石庄镇 | 如皋市凤龙建材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 101 | 石庄镇 | 江苏中易达绿色建材科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 102 | 长江镇 | 江苏闽江矿业有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 103 | 长江镇 | 南通华川交通装备有限责任公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 104 | 长江镇 | 江苏擎宇木业有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 105 | 长江镇 | 南通柏斯德机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 106 | 长江镇 | 江苏通宇锻压有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 107 | 长江镇 | 南通凯驰钢结构有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 108 | 长江镇 | 南通熔煌钢结构有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 109 | 长江镇 | 江苏新瑞药业有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 110 | 长江镇 | 张化机（苏州）重装有限公司南通分公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 111 | 长江镇 | 南通市盛项重工有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 112 | 长江镇 | 弘业重工（如皋）有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 113 | 长江镇 | 南通市昌益建材有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 114 | 长江镇 | 南通市展成商品混凝土有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 115 | 长江镇 | 南通市意特化工有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 116 | 长江镇 | 如皋市宏茂铸钢有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 117 | 长江镇 | 如皋市百德机械配件有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 118 | 长江镇 | 南通川邻铸造技术有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 119 | 长江镇 | 江苏和兴炉料有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 120 | 长江镇 | 南通市金煌铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 121 | 长江镇 | 南通剑翔铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 122 | 长江镇 | 南通舜天机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法三局 |
| 123 | 长江镇 | 金东升南通石业股份有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 124 | 长江镇 | 新华辉南通石业股份有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 125 | 长江镇 | 南通中环新型材料股份有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 126 | 长江镇 | 南通大亚纸管有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 127 | 长江镇 | 南通景晟石业发展有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 128 | 长江镇 | 南通新鹏飞石业发展有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 129 | 长江镇 | 江苏仁寿致尊建材发展有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 130 | 长江镇 | 南通新光明石业发展有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 131 | 长江镇 | 南通灏创石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 132 | 长江镇 | 南通杰恒石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 133 | 长江镇 | 南通市奢石石业发展有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 134 | 长江镇 | 南通国威石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 135 | 长江镇 | 南通上弘石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 136 | 长江镇 | 江苏泉发石业有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 137 | 长江镇 | 南通佳磊石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 138 | 长江镇 | 南通吉信石材发展有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 139 | 长江镇 | 南通启扬建材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 140 | 长江镇 | 南通磐泰石业有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 141 | 长江镇 | 南通荣鸿石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 142 | 长江镇 | 江苏昶浩建材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 143 | 长江镇 | 南通芹升石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 144 | 长江镇 | 南通新景石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 145 | 长江镇 | 江苏康丰现代牧业有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 146 | 长江镇 | 南通中润石业有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 147 | 长江镇 | 南通市恒固新材料科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 148 | 长江镇 | 江苏易扬石业有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 149 | 长江镇 | 江苏华城石业有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 150 | 长江镇 | 如皋苏中国际集装箱码头有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 151 | 长江镇 | 江苏长源国际港务有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 152 | 长江镇 | 如皋市永发复合包装厂 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 153 | 长江镇 | 南通永兴船务有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 154 | 长江镇 | 江苏广典石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 155 | 长江镇 | 南通超石石业有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 156 | 长江镇 | 南通铮旺石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 157 | 长江镇 | 江苏兴国洲石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 158 | 长江镇 | 江苏补天石业有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 159 | 长江镇 | 江苏六泉石材集团有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 160 | 长江镇 | 江苏荣泰石材工艺品有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 161 | 长江镇 | 康典石业江苏有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 162 | 长江镇 | 中膜新材料科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 163 | 长江镇 | 名安石业江苏有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 164 | 长江镇 | 江苏雅豪石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 165 | 长江镇 | 江苏新泽海石业有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 166 | 长江镇 | 南通煌升石材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 167 | 长江镇 | 江苏华萱包装材料有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 168 | 长江镇 | 茂友木材（江苏）有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 169 | 长江镇 | 江苏长鑫包装有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 170 | 长江镇 | 江苏好健康新材料有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 171 | 长江镇 | 上海森松制药设备工程有限公司南通分公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 172 | 长江镇 | 江苏戈兰迪家居科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 173 | 长江镇 | 耀强新材料科技（江苏）有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 174 | 长江镇 | 江苏美亮新材料发展有限公司 | 排污许可证企业 | 执法三局 |
| 175 | 丁堰镇 | 南通市宝恒橡塑制品有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 176 | 丁堰镇 | 西东纺织科技如皋有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 177 | 丁堰镇 | 南通欧意姆制冷设备有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 178 | 丁堰镇 | 南通永辉船舶设备制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 179 | 丁堰镇 | 南通杨天机电设备有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 180 | 丁堰镇 | 如皋市涤诺皂业有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 181 | 丁堰镇 | 南通光杰新材料科技有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 182 | 丁堰镇 | 南通卡漫新材料科技有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 183 | 丁堰镇 | 南通固力新材料科技有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 184 | 丁堰镇 | 如皋峰沛装潢布料有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 185 | 丁堰镇 | 如皋华生工艺品有限责任公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 186 | 丁堰镇 | 如皋市丁堰镇通扬酱制品厂 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 187 | 东陈镇 | 江苏金迪特钢有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 188 | 东陈镇 | 江苏新核力机电有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 189 | 东陈镇 | 如皋市潮源铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 190 | 东陈镇 | 如皋市振如铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 191 | 东陈镇 | 南通庞蓉包装材料有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 192 | 东陈镇 | 如皋南海水处理剂有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 193 | 东陈镇 | 南通盛扬环保科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 194 | 东陈镇 | 如皋市华荣运动用品有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 195 | 东陈镇 | 南通金润铜业有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 196 | 东陈镇 | 南通达路博机械制造科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 197 | 东城镇 | 江苏地润有机肥科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 198 | 东城镇 | 南通顺邦化纤有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 199 | 东城镇 | 南通恒强机械制造有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 200 | 东城镇 | 江苏昌钰环保科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 201 | 白蒲镇 | 江苏南通元辰钢结构制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 202 | 白蒲镇 | 南通中豪超纤制品有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 203 | 白蒲镇 | 江苏轩厦建筑科技有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 204 | 白蒲镇 | 南通华东油压科技有公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 205 | 白蒲镇 | 南通兴盛精密铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 206 | 白蒲镇 | 南通弘昌新型建材有限公司 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 207 | 白蒲镇 | 南通荣大液压件铸造厂 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 208 | 白蒲镇 | 如皋市铸晟机械厂 | 大气管控企业 | 执法四局 |
| 209 | 白蒲镇 | 南通三鑫碳素石墨设备有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 210 | 白蒲镇 | 南通硒土水乡黄酒有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 211 | 白蒲镇 | 如皋市蒲西酒厂 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 212 | 白蒲镇 | 如皋市白蒲镇跃龙酒厂 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 213 | 白蒲镇 | 南通梓鹏液压设备有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 214 | 白蒲镇 | 如皋市剑梭织造有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 215 | 白蒲镇 | 如皋市梦羽纺织有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 216 | 白蒲镇 | 南通海洲紧固件制造有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 217 | 白蒲镇 | 南通水绘园酒业有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 218 | 白蒲镇 | 南通市国涛塑业科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 219 | 白蒲镇 | 卡维亚（南通）洁净材料有限公司 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 220 | 白蒲镇 | 如皋市恒发涂料厂 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 221 | 白蒲镇 | 如皋市白蒲镇亚星黄酒厂 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 222 | 白蒲镇 | 如皋市宽宏建材厂 | 排污许可证企业 | 执法四局 |
| 223 | 吴窑镇 | 如皋市银鑫铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 224 | 吴窑镇 | 江苏金凯立固废处置有限公司 | 排污许可证企业 | 执法五局 |
| 225 | 下原镇 | 南通成泽机械配件有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 226 | 下原镇 | 南通永创实木家具有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 227 | 下原镇 | 如皋市博特工贸有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 228 | 下原镇 | 南通帛硕服装辅料有限公司 | 排污许可证企业 | 执法五局 |
| 229 | 下原镇 | 江苏淖汶纺织科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法五局 |
| 230 | 下原镇 | 南通科兴石墨设备有限公司 | 排污许可证企业 | 执法五局 |
| 231 | 九华镇 | 江苏华培动力科技有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 232 | 九华镇 | 南通市畅磊建材有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 233 | 九华镇 | 南通长海铝业有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 234 | 九华镇 | 江苏通王工程科技有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 235 | 九华镇 | 江苏源铢塑业有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 236 | 九华镇 | 南通恒盛钢结构有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 237 | 九华镇 | 南通华胜数码纺织科技有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 238 | 九华镇 | 南通嘉舜运动用品有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 239 | 九华镇 | 南通利泰化工设备有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 240 | 九华镇 | 南通星球石墨股份有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 241 | 九华镇 | 如皋市万达金属构件有限责任公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 242 | 九华镇 | 江苏众成物流机器有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 243 | 九华镇 | 南通特耐流体设备有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 244 | 九华镇 | 南通富仕液压机床有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 245 | 九华镇 | 如皋岩达机械工业有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 246 | 九华镇 | 南通丰盛机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 247 | 九华镇 | 南通杰灵达精密铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法五局 |
| 248 | 九华镇 | 南通星球石墨股份有限公司（老厂区） | 排污许可证企业 | 执法五局 |
| 249 | 九华镇 | 江苏鼎高再生资源回收有限公司 | 排污许可证企业 | 执法五局 |
| 250 | 九华镇 | 南通索拉德健身器材有限公司 | 排污许可证企业 | 执法五局 |
| 251 | 搬经镇 | 南通鹭弘玻璃钢制品有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 252 | 搬经镇 | 南通中集翌科新材料开发有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 253 | 搬经镇 | 江苏永泰石膏有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 254 | 搬经镇 | 南通恒强织造有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 255 | 搬经镇 | 南通市中信特钢制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 256 | 搬经镇 | 南通鑫淼新型建材有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 257 | 搬经镇 | 南通海泰科特精密材料有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 258 | 搬经镇 | 如皋市汇源铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 259 | 搬经镇 | 南通市嘉缙工业设备有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 260 | 搬经镇 | 如皋市瑞光机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 261 | 搬经镇 | 江苏斯伯特精密制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 262 | 搬经镇 | 如皋市苏北建机实业有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 263 | 搬经镇 | 南通铁汉合金有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 264 | 搬经镇 | 如皋市兴安机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 265 | 搬经镇 | 南通通江橡胶制品有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 266 | 搬经镇 | 江苏旭源机械制造有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 267 | 搬经镇 | 南通振汉机械有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 268 | 搬经镇 | 南通木之缘家具有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 269 | 搬经镇 | 南通市安丰高分子新材料有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 270 | 搬经镇 | 南通市银都碳酸钙有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 271 | 搬经镇 | 如皋市福锴金属制品有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 272 | 搬经镇 | 如皋市皋翔水泥粉磨有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 273 | 搬经镇 | 顺帆家庭用品（南通）有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 274 | 搬经镇 | 江苏润成橡塑制品科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 275 | 搬经镇 | 如皋市非标轴承有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 276 | 搬经镇 | 如皋市招财牛车业有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 277 | 搬经镇 | 如皋宏旭纺织有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 278 | 搬经镇 | 如皋市日春化纤纺织有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 279 | 搬经镇 | 如皋市鑫宝机械制造有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 280 | 搬经镇 | 如皋市通轮橡胶有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 281 | 搬经镇 | 如皋市先锋屠宰场 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 282 | 搬经镇 | 江苏福旺重工科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 283 | 搬经镇 | 江苏鑫氟特能源装备有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 284 | 搬经镇 | 南通泰莱顺文教用品有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 285 | 搬经镇 | 江苏恒度环保科技有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 286 | 搬经镇 | 如皋市百成家具厂 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 287 | 搬经镇 | 南通禄顺纺织有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 288 | 江安镇 | 江苏罗门扬环保工程有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 289 | 江安镇 | 南通市鑫鼎压铸有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 290 | 江安镇 | 江苏凯迅达高铁传动技术开发有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 291 | 江安镇 | 江苏凯富铸业有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 292 | 江安镇 | 南通市宇润铸业有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 293 | 江安镇 | 南通市亚龙铸造有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 294 | 江安镇 | 如皋市飞鹰车业有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 295 | 江安镇 | 南通芳彩家居用品有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 296 | 江安镇 | 南通永佳电子有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 297 | 江安镇 | 南通卓鑫金属材料有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 298 | 江安镇 | 南通联强机械配件有限公司 | 大气管控企业 | 执法六局 |
| 299 | 江安镇 | 如皋市鸿泰纺织有限责任公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 300 | 江安镇 | 江苏永佳电子材料有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |
| 301 | 江安镇 | 如皋市苏如丝绸制品有限公司 | 排污许可证企业 | 执法六局 |

附件2

如皋市用电监控系统建设实施流程

如皋市重点废气排放企业工况用电监控系统建设的整体施工流程如下：

1．南通市如皋生态环境局下发《关于开展全市重点废气排放企业工况用电监控系统建设的通知》；

2．各镇（区、街道）对有关企业、服务商进行用电监控系统建设的政策宣贯，具体布置用电监控系统建设工作；

3．企业自主选择合格的服务商进行现场调查，依据监测点位布设原则和布设要求，结合排污单位实际情况，开展基础信息采集和监测点位布设，编制用电监控系统建设监测方案；

4．监测方案确认后，应在江苏省生态环境厅http://hbt.jiangsu.gov.cn企业服务栏目“工况用电监测”页面进行信息备案。信息备案成功后，备案系统将自动生成统一规范的工况用电监测点位编码，通过远程在线下载供现场安装调试使用；

5．服务商负责企业监控系统的运行上线，在系统试运行7个工作日后，企业监控系统将正式在环保部门监控系统上线运行；

6．企业自行组织验收，验收完成后5个工作日内，向执法局监控中心提交验收材料备案，验收备案必须在规定时间内完成。

附件3

如皋市污染治理设施用电工况监控

管理办法

第一条 为加强对污染治理设施用电工况监控的现场监督检查，保障其正常运行，保证数据的真实、可靠和有效，根据《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（中华人民共和国生态环境部令 第19号）、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称污染治理设施用电工况监管系统，由数据采集系统和监管云平台组成。数据采集系统是指在污染源现场安装的用于监控污染治理设施用电状况的记录仪和数据采集传输仪等仪器、仪表，是污染防治设施的组成部分。监管云平台是指生态环境部门通过通信传输线路与监控设备连接用于对污染源实施自动监控的计算机软件和设备等。

第三条 本办法适用于如皋市生态环境主管部门及直属单位、各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）对污染治理设施用电工况监控的现场监督检查，系统的建设、管理和运行维护。

第四条 污染治理设施用电工况监控的现场监督检查，由如皋市生态环境局执法单位、各镇（区、街道）人民政府（管委会、办事处）（以下统称监督检查机构）具体负责。

第五条 实施污染治理设施用电工况监控现场监督检查，应当与其他污染防治设施的现场检查相结合，并遵守国家有关法律法规、标准、技术规范以及生态环境主管部门的规定。

第六条 污染治理设施用电工况监控的生产者和销售者，应当保证其生产和销售的污染治理设施用电工况监控符合国家规定的标准。

污染治理设施用电工况监控的生产者、销售者以及排污单位和第三方服务商应当接受和配合监督检查机构的现场监督检查，并按照要求提供相关技术资料。监督检查机构有义务为被检查单位保守在检查中获取的商业秘密。

第七条 污染治理设施用电工况监控确需拆除或者停运的，排污单位应当事先向所属镇（区、街道）报告，经初步审核后报所在地生态环境执法分局，经所在地执法分局同意后方可实施。所在地执法分局接到报告后，可以组织现场核实，并在接到报告后五个工作日内作出决定；逾期不作出决定的，视为同意。

污染治理设施、用电工况监控发生故障不能正常使用的，排污单位、第三方服务商应当在发生故障后2小时内向所在地执法分局报告，及时检修，并向如皋市生态环境局监控中心申报。

第八条 如皋市生态环境执法局应当定期组织对本辖区内监督检查机构污染治理设施用电工况监控现场监督检查的工作情况进行督查，并实行考核。

第九条 对污染治理设施用电工况监控进行现场监督检查，应当重点检查以下内容：

（一） 依据《污染治理设施用电工况监控项目实施规范》检查现场端建设规范化情况；

（二）污染治理设施用电工况监控变更情况；

（三）污染治理设施用电工况监控运行状况；

（四）污染治理设施用电工况监控运行、维护、检修记录；

（五）企业生产工况、污染治理设施运行与监控数据的相关性。

第十条 污染治理设施用电工况监控现场监督检查采用随机抽查的方式进行。

监督检查机构对污染治理设施用电工况监控采用随机抽查的方式，按照局随机抽查方案确定检查企业名单。

对涉嫌不正常运行、使用污染治理设施用电工况监控或者有弄虚作假等违法情况的企业，监督检查机构应当进行重点检查，重点检查可以邀请有关部门和专家参加。

第十一条 污染治理设施用电工况监控的现场监督检查，按照下列程序进行：

（一）检查前准备工作，包括污染治理设施用电工况监控信息平台备案情况、污染物排放及污染防治的有关情况，现场检查装备配备等；

（二）进行现场监督检查；

（三）认定运行正常的，结束现场监督检查；

（四）对涉嫌不正常运行、使用或者有弄虚作假等违法行为的，进行重点检查；

（五）经重点检查，认定有违法行为的，依法予以处罚。

污染治理设施用电工况监控现场监督检查结果，应当及时反馈被检查单位。

第十二条 现场监督检查人员进行污染治理设施用电工况监控现场监督检查时，可以采取以下措施：

（一）以拍照、录音、录像、或者拷贝文件、数据等方式保存现场检查资料；

（二）要求排污单位或者运营单位对污染治理设施用电工况监控的硬件、软件进行技术测试。

第十三条 列入污染治理设施用电工况监控的排污单位应尽的责任与义务：

排污单位要按照规定使用监控设备，保证设备正常运行；

（一）列入污染治理设施用电工况监控计划的排污单位，应当按照规定的时限建设、安装监控设备及其配套设施，配合监控系统的联网；

（二）关于用电工况监管系统建设，排污单位应当协助第三方服务商确定现场采集点及方案，确保监管系统建立的产污设施、治污设施组网状态与生产现场运行情况一致；

（三）对用电工况监管系统的建立，排污单位不得漏报、瞒报治理设施的数量，躲避系统监管，一经发现，严厉处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关。

（四）排污单位不得随意改动现场设备；

（五）新建、改建、扩建和技术改造项目应当根据经批准的要求建设、安装用电工况监管设备及其配套设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；

（六）排污单位在系统报警发出后，应在2小时内进行现场查看、恢复并及时处理，并在系统中进行故障申报；超过2小时无法恢复使用的，应停止生产；没有进行故障申报的，监督检查机构将重点检查；确因特殊原因无法停止生产的，排污单位应当及时向所在地执法分局报告，及时检修，并向监控中心申报。

第十四条 第三方服务商应尽的责任与义务：

（一）数据采集和传输符合用电工况监控系统数据传输和接口标准的技术规范；

（二）确保用电工况监控设备与监管云平台运行稳定，确保采集数据的真实、准确；

（三）第三方服务商有责任提供全面的技术支持和日常维护，确保系统技术咨询、故障报修处理等及时有效；

（四）用电工况监管设备的安装、维护人员应当熟悉相关环保法律法规和企业环保管理相关要求，经培训合格上岗；

（五）用电工况监控设备的使用、运行、维护符合有关技术规范；

（六）建立用电工况监控系统运行记录。

（七）第三方服务商参与排污单位污染治理设施用电工况监控运行弄虚作假的，按照《中华人民共和国生态环境法》、《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》等有关法律法规规定，从严从重严肃处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关。五年内不得从事本地区第三方服务项目。

第十五条 本办法由南通市如皋生态环境局负责解释。

第十六条 本办法自2019年9月1日起施行。